附件

泸州市社会治安综合治理中心规范化改造

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面拆除 | 280 | ㎡ | 拆除原吸音板，原有墙面装饰（面积以实际测量为准） |
| 2 | 线路整理、开关插座、消防设施恢复 | 1 | 项 | 墙面所有开关插座、电线、消防设施等的整理和修复 |
| 3 | 墙面升级及防护 | 280 | ㎡ | 新粘贴板材吸音板为主（品牌不得低于美格尔、沃森、澳登等同类产品品质要求，不得低于1.2 cm的厚度、1.22X2.44m大小）；碳晶板为辅（品牌不得低于千年舟、凌邦、云声等同类产品品质要求，不得低于1.2 cm的厚度、1.22X2.8m大小），具体按甲方要求执行；墙面维修含龙骨、找平等按GB标准执行 |
| 4 | 墙裙更换及门窗线条恢复 | 80 | ㎡ | 工程量以实际为准 |
| 5 | 安装辅助支架 | 2 | 套 | 辅助安装支架搭建 |
| 6 | 智控视界挂架 | 2 | 台 | 电视机伸缩支架改造（嵌进墙体） |
| 6 | 广告字 | 7/13 | 个 | 泸州市综治中心或泸州市社会治安综合治理中心，材质为水晶字、亚克力等，规格字数以最终效果图实际为准。 |
| 7 | 文化氛围打造 | 1 | 套 | 设计及打造（文化墙、标牌标识等），设计以甲方最终认定的为准 |
| 8 | 二次搬运 | 1 | 项 | 桌椅、电脑等 |
| 9 | 成品保护 | 1 | 项 | 市综治中心视频监控大屏、空调、桌椅、操作台、窗户、隔断玻璃、实木大门等保护性施工 |
| 10 | 建渣外运 | 1 | 项 | 建渣外运 |
| 11 | 保洁 | 1 | 项 | 保洁（每次施工后，需对法院大门到地下停车场、1楼至4楼走廊、电梯进行保洁） |
| 12 | 功能区优化改造 | 1 | 项 | 主席台空间布局改造分区设计 |
| 13 | 地面木地板石膏板保护 | 196 | ㎡ | 拆除墙面时候对地面用石膏板进行保护 |